## Sheet1
Pa= | 0 | psig
Pb= | 0 | psig
D1= | 4.026 | in | 0.1023 | m
D2= | 3.068 | in | 0.0779 | m
D3= | 1.049 | in | 0.0266 | m
e= | 4.6e-05 | m
Ld1= | 10 | ft | 3.048 | m
Ld2= | 48 | ft | 14.63 | m
Ld3= | 30 | ft | 9.144 | m
ZD1= | 4.5 | ft | 1.3716 | m
ZD2= | 15 | ft | 4.572 | m
gamma= | 61 | lb/ft^3 | 9580 | N/m^3
nu= | 4.38e-06 | ft^2/s | 4.05e-07 | m^2/s
Q1= | 275 | gpm | 0.0173 | m^3/s
Le/D_valve= | 8 | *fT
Le/D_ChkValve | 100 | *fT
Le/D_Elbow | 30 | *fT
Le/D_Tee | 60 | *fT
fT_D1 | 0.016308
fT_D2 | 0.017341
fT_D3 | 0.022541
fT_t (d1+d2) | 0.033649
Kv1= | 0.13047
Kv2= | 0.13872
Kv3= | 0.18033
Kchkvalve= | 1.6308
Ktee= | 1.0404
Kelbow(d2)= | 0.52022
Kelbow(d3)= | 0.67622
Ktotal= | 4.3172
Guess f1, f2, f3 and Qt
[5 empty] | LHS | [9 empty] | Compare
| Iteration | f1 | f2 | f3 | Qt (m^3/s) | QA (m^3/s) | QB (m^3/s) | RHS | Re1 | Re2 | Re3 | f1 (NEW) | f2 (NEW) | f3 (NEW) | RHS to LHS | f1 | f2 | f3
| 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0429 | 0.0054739 | 0.048374 | 121904.1843 | 20426.4366 | 59820.2785 | 0.019691 | 0.0271 | 0.022291 | 2319% | 94.92% | 96.31% | 95.51%
| 2 | 0.002 | 0.018 | 0.018 | 0.008 | 0.043744 | 0.011913 | 0.055657 | 124301.4302 | 44456.5833 | 130194.2797 | 0.019644 | 0.023369 | 0.020189 | 595.7% | 89.82% | 22.98% | 10.84%
| 3 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.043303 | 0.013464 | 0.056767 | 123047.9409 | 50243.6547 | 147142.1316 | 0.019668 | 0.022904 | 0.01994 | 373.1% | -22.02% | -4.784% | -20.36%
| 4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.036171 | 0.014854 | 0.051025 | 102781.893 | 55430.8424 | 162333.1813 | 0.020121 | 0.022552 | 0.019753 | 70.08% | -49.1% | -33.03% | -51.88%
| 5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.033 | 0.023685 | 0.016914 | 0.040599 | 67302.5216 | 63117.3281 | 184843.6036 | 0.021382 | 0.022114 | 0.019524 | 23.03% | -87.07% | -80.88% | -104.9%
| 6 | 0.041 | 0.044 | 0.044 | 0.034 | 0.016663 | 0.017671 | 0.034334 | 47350.0668 | 65941.1716 | 193113.4312 | 0.022664 | 0.021974 | 0.019451 | 0.9828% | -80.9% | -100.2% | -126.2%
Le/Dvalve - fully open = | 8
Le/Dvalve - 1/4 open = | 900
Le/Dvalve - 1/2 open = | 160
Le/Dvalve - 3/4 open = | 35
Kvalve - fully open = | 0.18033
Kvalve - 1/4 open = | 20.2866
Kvalve - 1/2 open = | 3.6065
Kvalve - 3/4 open = | 0.78892
Gate Valve Position | Qt (m^3/s)
valve - fully open | 0.034334
valve - 1/4 open | 0.043052
valve - 1/2 open | 0.036098
valve - 3/4 open | 0.03466